CECSххх:2011

中国工程建设协会标准

既有村镇住宅安全性评定标准

（征求意见稿）

Standard for safety appraisal of existing residential buildings

in town and village

《既有村镇住宅安全性评定标准》编制组

2011年7月

前    言

本规程是根据中国工程建设标准化协会[2011] 建标协函第21号文的要求，由上海市建筑科学研究院（集团）有限公司会同有关研究和教学单位编制而成。

编制过程中，对我国村镇住宅结构现状进行了广泛调研，开展了相关试验研究，总结了我国既有建筑和村镇建筑安全性评定方面的科研成果和工程经验，分析了现有相关标准对既有村镇住宅安全性评定的适用性，本着因地制宜、简单实用的原则而制订。

本规程的主要技术内容是：1.总则；2.术语和符号；3.基本规定；4.构件的安全性等级评定；5. 子单元的安全性等级评定；6. 评定单元的安全性等级评定；7. 附录。

为了提高标准质量，请各单位在执行本标准的过程中，注意总结经验，积累资料，随时将有关的意见和建议反馈给上海市建筑科学研究院（集团）有限公司（邮政编码：200032，地址：上海市宛平南路75号），以供今后修订时参考。

本标准主编单位：上海市建筑科学研究院（集团）有限公司

本标准参加单位：中国建筑科学研究院

长安大学

同济大学

建研科技股份有限公司

本标准主要起草人：蒋利学  李向民  徐福泉  王毅红

张伟平  葛学礼  李东彬  朱立新等

目  录

1  总则	1

2  术语和符号	2

2.1  术语	2

2.2  符号	3

3  基本规定	4

3.1  一般规定	4

3.2  评定方法和等级	5

4  构件的安全性等级评定	7

4.1  一般规定	7

4.2  砌体构件	7

4.3  混凝土构件	8

4.4  木构件	10

4.5  生土构件	10

4.6  石构件	11

5  子单元的安全性等级评定	13

5.1  一般规定	13

5.2  地基基础子单元的安全性等级评定	13

5.3  上部承重结构子单元的安全性等级评定	15

5.4  围护结构子单元的安全性等级评定	16

6  评定单元的安全性等级评定	17

附录A  安全性评定报告的要求	………………………………………………………………………18

附录B  村镇住宅改建、扩建前的安全性评定	………………………………………………………19

本标准用词说明	………………………………………………………………………………………20

本标准引用标准名录	…………………………………………………………………………………21

附：条文说明	………………………………………………………………………………………22

# 1  总则

1.0.1  为正确评定既有村镇住宅的安全性，及时治理村镇危险房屋，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于既有村镇住宅的安全性评定，其他村镇建筑的安全性评定也可参考使用。

1.0.3  本标准采用基于结构状态检查的安全性评定方法，即主要根据房屋结构损坏状态检查及结构体系与构造合理性评定村镇住宅安全性，一般不作结构验算。

1.0.4  评定人员应具有建筑结构方面的专业知识或经过培训上岗。

1.0.5  各种偶然作用（包括地质灾害、地震、洪水、爆炸、火灾、特大风灾、特大雪灾等）下村镇住宅，以及特殊地基土地区或特殊环境中的村镇住宅的安全性评定，除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术语和符号

2.1  术语

2.1.1  既有村镇住宅      existing residential building

已建成五年以上且已投入使用的村镇住宅。

2.1.2  评定单元          appraisal system

可以独立进行安全性评定的结构单元，一般以一幢独立的村镇住宅作为一个评定单元。

2.1.3  子单元            sub-system

评定单元中细分的单元，一般可按地基基础、上部承重结构和围护结构划分为三个子单元。

2.1.4  构件		        member

基本评定单位。它可以是单件、组合件或一个片段。

2.1.5  主要构件		    primary member

其自身失效将导致相关构件失效，并危及承重结构系统工作的构件。

2.1.6  次要构件		    secondary member

其自身失效不会导致主要构件失效的构件。

2.1.7  场地			    site

被评定房屋所在地，具有相似的工程地质条件。其范围相当于自然村或不小于一平方公里的平面面积。

2.1.8  目标使用年限      target working life

既有村镇建筑所期望的后续使用年限。

2.1.9  混凝土结构	    concrete structure

由混凝土构件作为主要承重构件的结构，包括素混凝土结构，钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构等。

2.1.10  砌体结构			masonry structure

由块材和砂浆砌筑而成的墙、柱作为主要受力构件的结构。是砖砌体、砌块结构的统称。

2.1.11  生土结构	    	immature soil structure

由原生土、生土墙（土坯墙或夯土墙）作为主要承重构件的结构。

2.1.12  石结构  			stone structure

由石砌体作为主要承重构件的结构。

2.1.13  木结构  			timber structure

由木柱作为主要承重构件，生土墙（土坯墙或夯土墙）、砌体墙和石墙作为围护墙的结构。主要包括穿斗木构架、木柱木屋架、木柱木梁结构。

2.2  符号

2.2.1  结构性能和作用效应：

R——结构构件的抗力；

S——结构构件的作用效应；

γo——结构重要性系数；

lo——构件的计算跨度；

h——房屋的层高。

2.2.2  安全性等级：

a、b、c、d——构件的安全性等级；

A、B、C、D——子单元或评定单元的安全性等级。

# 3  基本规定

3.1  一般规定

3.1.1  在下列情况下，应对村镇住宅进行安全性评定：

1  房屋结构出现明显损坏或变形，房屋安全性可能受到影响时；

2  房屋超过目标使用年限继续服役时；

3  房屋大修改造（包括改建、扩建）前；

4  房屋在经历火灾、洪灾、风灾、雪灾后。

3.1.2  村镇住宅安全性评定应按下列程序进行：

1	受理委托；

2	初始调查：收集调查和分析房屋相关资料，并进行现场查勘；

3   评定方案：根据委托评定的目的和要求，在现场查勘的基础上，确定评定的范围、内容和方法，制订评定方案；

4	检查检测：对房屋现状进行现场调查、检查和检测；

5	安全性评级：对调查、检查、检测的数据和成果资料进行全面分析，综合评定安全性等级；

6	处理建议：根据评定结论，提出修缮加固处理措施建议；

7	出具报告。报告应全面反映调查、检查、检测的成果，以及评定结论和建议。评定报告应符合本标准附录A的规定。

3.1.3  在进行村镇住宅安全性评定时，应进行下列调查：

1  房屋建造年代；

2  建造前房屋所在场地的地质情况；

3  房屋建造时的设计施工情况；

4  房屋使用、修缮和改造历史；

5  房屋经历的灾害情况；

6  房屋周围河道、山坡、采空区等地质环境状况。

3.1.4   在进行村镇住宅安全性评定时，应对房屋进行下列检查和检测：

1  宜在现场测绘或复核的基础上，绘制基本的建筑、结构图纸；

2  应经检查和检测，确认房屋的基础做法和基本结构体系，掌握房屋的承重材料、施工工艺、连接构造等基本情况；

3  必要时，宜检查和检测承重结构材料强度状况；

4  应检查和检测房屋老化和损坏状况；

5  应检查和检测房屋倾斜和构件变形状况。

3.1.5  在进行村镇住宅安全性评定时，应确定评定的目标使用年限。目标使用年限应根据村镇住宅的使用历史、当前技术状况和业主需求综合确定，并符合下列要求：

1  一般村镇住宅安全性评定按本标准3～6章的规定采用基于结构状态检查的评定方法（不作结构验算）时，目标使用年限宜取5～10年；

2  村镇住宅改建、扩建前进行的安全性评定，应采用结构状态检查结合结构验算的评定方法，除符合本标准3～6章的规定外，尚应符合本标准附录B的规定，其目标使用年限不超过20年；

3  对设计、施工较规范且已服役时间较短的房屋，可按照国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292进行安全性评定，其目标使用年限不超过30年。

3.2  评定方法和等级

3.2.1  村镇住宅的安全性应按下列三个层次进行综合评定：

1  第一层次为构件安全性等级评定；

2  第二层次为子单元的安全性等级评定。房屋分为地基基础、上部承重结构和围护结构三个子单元，在构件安全性等级评定的基础上综合评定子单元的安全性等级；

3  第三层次为评定单元的安全性等级评定。一般将一幢房屋划分为一个独立的评定单元，根据子单元的安全性等级综合评定评定单元的安全性等级。

3.2.2  构件安全性划分为下列四个等级：

a级：完好或基本完好，安全性符合或基本符合正常使用要求，不影响承载，不必采取措施；

b级：轻微损坏，安全性略低于正常使用要求，尚不明显影响承载，可不采取措施；

c级：明显损坏，安全性不符合正常使用要求，明显影响承载，应采取措施；

d级：严重损坏，安全性严重不符合正常使用要求，严重影响承载，应及时或立即采取措施。

3.2.3  子单元和评定单元的安全性划分为下列四个等级：

A级：基本未发现结构性损坏，且结构体系和构造基本合理，安全性符合或基本符合正常使用要求，不影响整体承载，不必采取措施，或可能有个别次要构件应采取措施；

B级：有轻微的结构性损坏，或结构体系和构造不够合理，安全性略低于正常使用要求，尚不明显影响整体承载，可暂不采取措施，可能有少量构件应采取措施；

C级：已发生明显的结构性损坏，或结构体系和构造明显不合理，安全性不符合正常使用要求，明显影响整体承载，应采取措施，可能有部分构件必须立即采取措施；

D级：已发生严重的结构性损坏，可能同时发现结构体系和构造不合理，安全性严重不符合正常使用要求，严重影响整体承载，必须立即采取措施。

# 4  构件的安全性等级评定

4.1  一般规定

4.1.1  单个构件的安全性等级评定，应根据构件的材料种类分别进行。

4.1.2  单个构件的安全性等级评定，应包括连接构造、裂缝损伤、变形等内容。

4.1.3  单个构件的划分应符合下列规定：

1	基础

1）独立柱基：以一根柱的单个基础为一构件；

2）条形基础：以一个自然间一轴线单面长度为一构件；

2	墙体：以一个计算高度、一个自然间的一面为一构件；

3	柱：以一个计算高度、一根为一构件；

4	梁、檩条、搁栅等：以一个跨度、一根为一构件；

5	板：以一个自然间面积为一构件；预制板以一块为一构件；

6	屋架、桁架等：以一榀为一构件。

4.1.4  单个构件的安全性等级评定，可采用安全性等级由低到高的次序筛选，即先选d级，若不符合d级再选c级……依此类推。若相应项目仅规定d级，或仅规定d级和c级，而又不符合d级和c级时，可评为a级。

4.2  砌体构件

4.2.1  砌体构件应重点检查砌体的构造连接部位，纵横墙交接处的斜向或竖向裂缝状况，砌体承重墙体的变形和裂缝状况以及拱脚的裂缝和位移状况。注意量测其裂缝宽度、长度、深度、走向、数量及其分布，并观测其发展趋势。

4.2.2  砌体构件的安全性应按表4.2.2评定，取各评定项目的最低等级。

表4.2.2      砌体构件安全性评级标准

| 序号 | b级 | c级 | d级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连接或砌筑方式不当，构造有缺陷（包括施工遗留缺陷），但未造成损坏 | 连接或砌筑方式不当，构造有严重缺陷（包括施工遗留缺陷），已导致构件或连接部位开裂变形位移或松动，或已造成其他损坏，但损坏尚不严重 | 连接或砌筑方式不当，构造有严重缺陷（包括施工遗留缺陷），已导致构件或连接部位开裂变形位移或松动，或已造成其他损坏，损坏较严重 |
| 2 | —— | 受压墙、柱沿受力方向产生缝宽不大于2mm、缝长不超过层高1/2的竖向裂缝，或产生缝长不超过层高1/3的多条竖向裂缝 | 受压墙、柱沿受力方向产生缝宽大于2mm、缝长超过层高1/2的竖向裂缝，或产生缝长超过层高1/3的多条竖向裂缝 |
| 3 | —— | 墙、柱因偏心受压产生水平裂缝，但最大裂缝宽度不超过0.5mm | 墙、柱因偏心受压产生水平裂缝，最大裂缝宽度大于0.5mm |
| 4 | —— | 支承梁或屋架端部的墙体或柱截面因局部受压产生竖向裂缝，但裂缝宽度不超过1mm | 支承梁或屋架端部的墙体或柱截面因局部受压产生多条竖向裂缝，或最大裂缝宽度已超过1mm |
| 5 | —— | 砖过梁中部产生的竖向裂缝，宽度不超过2mm；或端部产生斜裂缝，最大裂缝宽度不超过1mm，且缝长不超过窗间墙的2/3 | 砖过梁中部产生的竖向裂缝宽度达2mm以上；或端部产生斜裂缝，最大裂缝宽度达1mm以上且缝长裂到窗间墙的2/3部位；或支承过梁的墙体产生水平裂缝，或产生明显的弯曲、下沉变形 |
| 6 | —— | 纵横墙连接处出现通长的竖向裂缝，但宽度不超过2mm | 纵横墙连接处断裂成通缝，宽度在2mm以上 |
| 7 | —— | —— | 砌体墙高厚比：单层大于24，二、三层大于18，且墙体自由长度大于6m |
| 8 | —— | 墙、柱刚度不足，出现挠曲鼓闪，但未在挠曲部位出现水平或交叉裂缝 | 墙、柱刚度不足，出现挠曲鼓闪，且在挠曲部位出现水平或交叉裂缝 |
| 9 | —— | 墙、柱产生倾斜，其倾斜率在0.5%～0.7％之间 | 墙、柱产生倾斜，其倾斜率大于0.7％。 |
| 10 | 受压墙、柱表面风化、剥落，砂浆粉化，但有效截面削弱在10％以内 | 受压墙、柱表面风化、剥落，砂浆粉化，有效截面削弱在10％～25％之间 | 受压墙、柱表面风化、剥落，砂浆粉化，有效截面削弱达25％以上 |
| 11 | —— | 空斗砖墙出现明显的破损，但破损面积不超过墙体总面积的10％ | 空斗砖墙出现严重的破损，破损面积超过墙体总面积的10％ |
| 12 | 墙身出现多条非受力裂缝，最大裂缝宽度在2－5mm之间；或墙身出现裂缝宽度在5－7mm之间的非受力裂缝 | 墙身出现多条非受力裂缝，最大裂缝宽度在5－7mm之间；或墙身出现裂缝宽度在7－10mm之间的非受力裂缝 | 墙身出现多条非受力裂缝，且最大裂缝宽度超过7mm；或墙身出现裂缝宽度超过10mm的非受力裂缝 |

4.3  混凝土构件

4.3.1  混凝土构件应重点检查柱、梁、板的连接构造、受力裂缝和主筋锈蚀状况，以及柱的根部和顶部的水平裂缝等。

4.3.2  混凝土构件的安全性应按表4.3.2评定，取各评定项目的最低等级。

表4.3.2      混凝土构件安全性评级标准

| 序号 | b级 | c级 | d级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连接方式不当，构造有缺陷（包括施工遗留缺陷），但未造成损坏 | 连接方式不当，构造有严重缺陷（包括施工遗留缺陷），已导致构件或连接部位开裂变形位移或松动，或已造成其他损坏，但损坏尚不严重 | 连接方式不当，构造有严重缺陷（包括施工遗留缺陷），已导致构件或连接部位开裂变形位移或松动，或已造成其他损坏，损坏较严重 |
| 2 | 梁、板挠度不超过l0/200，且受拉区最大裂缝宽度在0.3-0.5mm之间 | 梁、板挠度在l0/200－l0/150之间，且受拉区最大裂缝宽度在0.5-1mm之间 | 梁、板产生超过l0/150的挠度，且受拉区最大裂缝宽度大于1mm |
| 3 | —— | 简支梁、连续梁跨中部受拉区产生竖向裂缝，其一侧向上延伸在梁高的1/2-2/3，且缝宽在0.3－0.5mm之间，或在支座附近出现剪切斜裂缝，缝宽不大于0.4mm | 简支梁、连续梁跨中部受拉区产生竖向裂缝，其一侧向上延伸达梁高的2/3以上，且缝宽大于0.5mm，或在支座附近出现剪切斜裂缝，缝宽大于0.4mm |
| 4 | 梁、板受力主筋处产生横向水平裂缝，缝宽在0.3-0.5mm之间 | 梁、板受力主筋处产生横向水平裂缝和斜裂缝，缝宽在0.5-1mm之间，板产生受拉裂缝，缝宽在0.3-0.4mm之间 | 梁、板受力主筋处产生横向水平裂缝和斜裂缝，缝宽大于1mm，板产生宽度大于0.4mm的受拉裂缝 |
| 5 | —— | 梁、板因主筋锈蚀，产生沿主筋方向的裂缝，缝宽不超过1mm之间，或构件混凝土缺损，或混凝土保护层脱落、露筋，但尚不严重 | 梁、板因主筋锈蚀，产生沿主筋方向的裂缝，缝宽大于1mm，或构件混凝土严重缺损，或混凝土保护层严重脱落、露筋，钢筋锈蚀后有效截面小于80％ |
| 6 | 柱产生水平裂缝，缝宽在0.3-0.5mm之间 | 柱产生水平裂缝，缝宽在0.5-1mm之间；或延纵筋产生竖向裂缝，宽度不超过1mm | 受压柱产生竖向裂缝，保护层剥落，主筋外露锈蚀；或一侧产生水平裂缝，缝宽大于1mm，另一侧混凝土被压碎，主筋外露锈蚀 |
| 7 | —— | —— | 柱混凝土酥裂、碳化、起鼓，其破坏面大于全截面的1/3，且主筋外露，锈蚀严重，截面减小 |
| 8 | —— | 柱产生倾斜，其倾斜率为高度的0.5%-1％ | 柱产生倾斜，其倾斜率超过高度的1％ |
| 9 | —— | 柱侧向变形在层高的1/500-1/250之间 | 柱侧向变形超过层高的h/250 |
| 10 | —— | 预制板在墙上搁置长度在70mm-80mm,在梁上搁置长度在60mm-70mm；预制梁在墙上搁置长度在130mm-150mm。 | 预制板在墙上搁置长度小于70mm,在梁上搁置长度小于60mm；预制梁在墙上搁置长度小于130mm。 |

4.4  木构件

4.4.1  木构件应重点检查连接构造、腐朽、虫蛀、木材缺陷、构造缺陷、构件变形、失稳状况，木屋架端节点受剪面裂缝状况，屋架出平面变形及屋盖支撑系统稳定状况等。

4.4.2  木构件的安全性应按表4.4.2评定，取各评定项目的最低等级。

表4.4.2      木构件安全性评级标准

| 序号 | b级 | c级 | d级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连接方式不当，构造有缺陷（包括施工遗留缺陷），但未造成损坏 | 连接方式不当，构造有严重缺陷，已导致节点松动、变形、滑移、沿剪切面开裂、剪坏和铁件严重锈蚀、松动致使连接失效等损坏，但损坏尚不严重 | 连接方式不当，构造有严重缺陷，已导致节点松动、变形、滑移、沿剪切面开裂、剪坏和铁件严重锈蚀、松动致使连接失效等损坏，损坏严重 |
| 2 | —— | 屋架挠度在l0/150－l0/120之间，或出平面倾斜量在h/150－h/120之间 | 屋架产生大于l0/120的挠度，或出平面倾斜量超过h/120，或顶部（或端部）节点产生腐朽或劈裂 |
| 3 | —— | 主梁挠度在l0/150－l0/120之间，或受拉区伴有轻微材质缺陷 | 主梁挠度大于l0/120，或受拉区伴有较严重的材质缺陷 |
| 4 | —— | 搁栅、檩条在l0/120－l0/100之间，或入墙木质部位有轻微的腐朽或空鼓 | 搁栅、檩条的挠度大于l0/100，或入墙木质部位有严重的腐朽或空鼓 |
| 5 | 柱脚腐朽，其腐朽面积占原截面面积不超过5％ | 木柱侧弯变形，其矢高在h/200－h/150之间；或柱脚腐朽，其腐朽面积占原截面面积的5％－20％ | 木柱侧弯变形，其矢高大于h/150；或柱顶劈裂，柱身断裂；或柱脚腐朽，其腐朽面积大于原截面面积20％以上 |
| 6 | —— | —— | 木构件有心腐缺陷 |
| 7 | —— | 木构件有虫蛀，但不严重 | 木构件有虫蛀，且较严重 |
| 8 | —— | 楼屋盖木龙骨、木檩条在梁或墙上的支承长度在80mm-100mm之间；木屋架或木大梁在墙上的支承长度在160mm-200mm之间 | 楼屋盖木龙骨、木檩条在梁或墙上的支承长度小于80mm；木屋架或木大梁在墙上的支承长度小于160mm |
| 9 | 受拉、受弯、偏心受压和轴心受压构件，其斜纹理或斜裂缝的斜率分别在7、10％、15%和15%以内 | 受拉、受弯、偏心受压和轴心受压构件，其斜纹理或斜裂缝的斜率分别在7％－10%、10％－15%、15－％20%和15－20%之间 | 受拉、受弯、偏心受压和轴心受压构件，其斜纹理或斜裂缝的斜率分别大于10%、15%、20%和20% |
| 10 | —— | 木构件截面尺寸过小，或加工时截面削弱严重，但尚未造成明显变形或损坏 | 木构件截面尺寸过小，或加工时截面削弱严重，且已造成明显变形或损坏 |

4.5  生土构件

4.5.1  生土构件应重点检查连接部位、纵横墙交接处的斜向或竖向裂缝状况，屋架、檩条、大梁下方墙体的竖向裂缝状况，生土承重墙体变形和其他裂缝状况。注意量测其裂缝宽度、长度、深度、走向、数量及其分布，并观测其发展趋势。

4.5.2  生土构件的安全性应按表4.5.2评定，取各评定项目的最低等级。

表4.5.2     生土构件安全性评级标准

| 序号 | b级 | c级 | d级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | —— | 受压墙沿受力方向产生缝宽不大于20mm、缝长不超过层高1/2的竖向裂缝，或产生缝长不超过层高1/3的多条竖向裂缝 | 受压墙沿受力方向产生缝宽大于20mm、缝长超过层高1/2的竖向裂缝，或产生缝长超过层高1/3的多条竖向裂缝 |
| 2 | —— | 墙因偏心受压产生水平裂缝，但缝宽不大于1mm | 墙因偏心受压产生水平裂缝，缝宽大于1mm |
| 3 | —— | 支承梁或屋架端部的墙体截面因局部受压产生竖向裂缝，但裂缝宽度不超过10mm | 支承梁或屋架端部的墙体截面因局部受压产生多条竖向裂缝，或最大裂缝宽度已超过10mm |
| 4 | 连接或砌筑方式不当，构造有缺陷（包括施工遗留缺陷），但未造成损坏 | 连接或砌筑方式不当，构造有严重缺陷（包括施工遗留缺陷），已导致构件或连接部位开裂变形位移或松动，或已造成其他损坏，但损坏尚不严重 | 连接或砌筑方式不当，构造有严重缺陷（包括施工遗留缺陷），已导致构件或连接部位开裂变形位移或松动，或已造成其他损坏，损坏较严重 |
| 5 | —— | —— | 单层生土房屋的檐口高度大于2.5m，开间大于3.3m；窑洞净跨大于2.5m |
| 6 | —— | —— | 生土墙高厚比大于12，且墙体自由长度大于6m |
| 7 | —— | 生土房屋开间未设横墙，但尚未造成相关变形或损坏 | 生土房屋开间未设横墙，且已造成相关变形或损坏 |
| 8 | —— | 墙产生倾斜，其倾斜率在0.3％—0.5％之间 | 墙产生倾斜，其倾斜率大于0.5％ |
| 9 | —— | 纵横墙连接处出现通长的竖向裂缝，但宽度不超过5mm | 纵横墙连接处断裂成通缝，宽度在5mm以上 |
| 10 | —— | 墙出现挠曲鼓闪，且其矢高与墙高（或层高）比值在1/500－1/200之间 | 墙出现挠曲鼓闪，且其矢高已超过墙高（或层高）的1/200，或挠曲部位出现水平或交叉裂缝 |
| 11 | 长期受自然环境风化侵蚀与屋面漏雨受潮及干燥的反复作用，受压墙表面风化、剥落，泥浆粉化，有效截面面积削弱在10％以内 | 长期受自然环境风化侵蚀与屋面漏雨受潮及干燥的反复作用，受压墙表面风化、剥落，泥浆粉化，有效截面面积削弱在10％～25％之间 | 长期受自然环境风化侵蚀与屋面漏雨受潮及干燥的反复作用，受压墙表面风化、剥落，泥浆粉化，有效截面面积削弱达25％以上 |
| 12 | 墙身出现多条非受力裂缝，最大裂缝宽度在2－5mm之间；或墙身出现裂缝宽度在5－20mm之间的非受力裂缝 | 墙身出现多条非受力裂缝，最大裂缝宽度在5－20mm之间；或墙身出现裂缝宽度在20－30mm之间的非受力裂缝 | 墙身出现多条非受力裂缝，且最大裂缝宽度超过20mm；或墙身出现裂缝宽度超过30mm的非受力裂缝 |

4.6  石构件

4.6.1  石结构构件应重点检查石砌墙、柱、梁、板的构造连接，纵横墙交接处的斜向或竖向裂缝状况，石砌体承重墙体的变形和裂缝状况以及拱脚的裂缝和位移状况。注意量测其裂缝宽度、长度、深度、走向、数量及其分布，并观测其发展趋势。

4.6.2  石构件的安全性应按表4.6.2评定，取各评定项目的最低等级。

表4.6.2     石构件安全性评级标准

| 序号 | b级 | c级 | d级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | —— | 承重墙或门窗间墙出现阶梯形斜向裂缝，但最大裂缝宽度不大于10mm | 承重墙或门窗间墙出现阶梯形斜向裂缝，且最大裂缝宽度大于10mm； |
| 2 | —— | 承重墙整体沿水平灰缝滑移，但滑移量不大于3mm | 承重墙整体沿水平灰缝滑移大于3mm |
| 3 | —— | 纵横墙连接处出现通长的竖向裂缝，但宽度不超过2mm | 纵横墙连接处断裂成通缝，宽度大于2mm |
| 4 | —— | —— | 石柱、石梁或石楼板出现断裂 |
| 5 | —— | —— | 支撑梁或屋架端部的承重墙体石块断裂或垫块压碎，或出现长度超过1m的竖向通缝长度 |
| 6 | —— | —— | 墙柱因偏心受压产生水平裂缝，缝宽大于0.5mm |
| 7 | 连接或砌筑方式不当，构造有缺陷（包括施工遗留缺陷），但未造成损坏 | 连接或砌筑方式不当，构造有严重缺陷（包括施工遗留缺陷），已导致构件或连接部位开裂变形位移或松动，或已造成其他损坏，但损坏尚不严重 | 连接或砌筑方式不当，构造有严重缺陷（包括施工遗留缺陷），已导致构件或连接部位开裂变形位移或松动，或已造成其他损坏，损坏较严重 |
| 8 | —— | 石楼板净跨超过4m，或悬挑超过0.5m，但尚未发生明显挠度变形 | 石楼板净跨超过4m，或悬挑超过0.5m，且已发生明显挠度变形 |
| 9 | —— | 承重墙、柱产生倾斜，其倾斜率在3％－5％之间 | 承重墙、柱产生倾斜，其倾斜率大于5％ |
| 10 | —— | 墙、柱刚度不足，出现挠曲鼓闪，但尚未在挠曲部位出现水平或交叉裂缝 | 墙、柱刚度不足，出现挠曲鼓闪，且在挠曲部位出现水平或交叉裂缝 |
| 11 | —— | —— | 石砌墙高厚比：单层大于18，二层大于15，且墙体自由长度大于6m |
| 12 | 受压墙、柱表面风化、剥落，砂浆粉化，但有效截面削弱在10％以内 | 受压墙、柱表面风化、剥落，砂浆粉化，有效截面削弱在10％－25％之间 | 受压墙、柱表面风化、剥落，砂浆粉化，有效截面削弱达25％以上 |
| 13 | 墙身出现多条非受力裂缝，最大裂缝宽度在2－5mm之间；或墙身出现裂缝宽度在5－7mm之间的非受力裂缝 | 墙身出现多条非受力裂缝，最大裂缝宽度在2－7mm之间；或墙身出现裂缝宽度在7－10mm之间的非受力裂缝 | 墙身出现多条非受力裂缝，且最大裂缝宽度超过7mm；或墙身出现裂缝宽度超过10mm的非受力裂缝 |

# 5  子单元的安全性等级评定

5.1  一般规定

5.1.1  村镇住宅安全性评定应以地基基础、承重结构和围护结构的结构状态评定为基础，结合结构体系与构造合理性的判断以及历史、环境影响与发展趋势，全面分析，综合判断。

5.1.2  全面分析、综合判断时，应考虑下列因素：

1	  结构体系与构造的合理性；

2  各构件的破损程度；

3	  各构件在子单元和评定单元中的重要性；

4	  各类构件在子单元和在评定单元中所占比例；

5	  结构整体周围环境的影响；

6	  有损结构安全的人为因素和危险状况；

7	  结构破损后的可修复性；

8	  构件破损带来的经济损失。

5.2  地基基础子单元的安全性等级评定

5.2.1  地基基础子单元的安全性等级，应按场地、地基和基础三部分进行综合评定。

5.2.2  下列情况应判定房屋场地为危险场地，地基基础子单元按场地评定的安全性等级评为D级：

1	对建筑物有潜在威胁或直接危害的滑坡、地裂、地陷、泥石流、崩塌以及岩溶、土洞强烈发育地段；

2	暗坡边缘；浅层故河道及暗埋的塘、浜、沟等场地；

3	已经有明显变形下陷趋势的采空区。

5.2.3  地基基础应重点检查基础与承重构件连接处的斜向阶梯形裂缝、水平裂缝、竖向裂缝状况，基础与上部结构连接处的水平裂缝状况，房屋的倾斜位移状况，地基稳定、特殊土质变形和开裂等状况。

5.2.4  地基基础子单元按地基评定的安全性等级应按表5.2.4的规定评定，取各评定项目的最低等级。

表5.2.4     地基基础子单元按地基评定的安全性评级标准

| 序号 | B级 | C级 | D级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基产生不均匀沉降，房屋平均倾斜率在0.4%-0.7%之间，且上部墙体沉降裂缝宽度不超过2mm；或房屋平均倾斜率超过0.7%，但上部墙体沉降裂缝宽度不超过0.5mm。 | 地基产生较大不均匀沉降，房屋平均倾斜率在0.7%-1%之间，且上部墙体产生一条宽度在5-10mm之间或多条宽度在2-5mm之间的沉降裂缝或；房屋平均倾斜率超过1%，但上部墙体沉降裂缝宽度不超过5mm。 | 地基产生过大不均匀沉降，房屋平均倾斜率大于1%，且上部墙体产生一条宽度超过10mm或多条宽度超过5mm的沉降裂缝。 |
| 2 | —— | 地基不稳定产生滑移，水平位移量在5-10mm之间，且对上部结构未造成显著影响。 | 地基不稳定产生滑移，水平位移量大于10mm，连续2个月大于2mm/月，并对上部结构有显著影响，且仍有继续滑动的迹象。 |
| 3 | —— | 在无周边工程影响的条件下，地基沉降速度连续2个月在2-4mm/月之间，并且短期内无收敛趋向。 | 在无周边工程影响的条件下，地基沉降速度连续2个月大于4mm/月，并且短期内无收敛趋向。 |

    - 单个基础的安全性等级应按表5.2.5评定，取各评定项目的最低等级。

表5.2.5       单个基础的安全性评级标准

| 序号 | b级 | c级 | d级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | —— | 基础老化、腐蚀、酥碎、折断，但上部结构尚未产生明显倾斜、位移、裂缝、扭曲等 | 基础老化、腐蚀、酥碎、折断，导致结构明显倾斜、位移、裂缝、扭曲等 |
| 2 | —— | 基础己产生通裂且最大裂缝宽度在5-10mm，且上部墙体产生多条裂缝，最大裂缝宽度超过5mm | 基础己产生通裂且最大裂缝宽度大于10mm，且上部墙体产生多条裂缝，最大裂缝宽度超过10mm |

5.2.6  地基基础子单元按基础评定的安全性等级，应根据各种安全性等级的基础数量占评定单元基础总数量的比例按下列规定评定：

1  若不含c级和d级基础，且b级基础含量不大于30%，则安全性等级评为A级；

2  若不含d级基础，且c级基础含量不大于10%，则安全性等级评为B级；

3  若c级和d级基础含量之和不大于60%，且d级基础含量不大于20%，则安全性等级评为C级；

4  若c级和d级基础含量之和大于60%，或d级基础含量大于20%，则安全性等级评为D级。

5.2.7  地基基础子单元的安全性等级，应根据场地、地基和基础安全性等级的评定结果，按其中最低一级确定。

5.3  上部承重结构子单元的安全性等级评定

5.3.1 上部承重结构子单元的安全性等级，应按承重构件、结构体系与构造二部分进行综合评定。

5.3.2 上部承重结构中各类承重构件应区分为主要构件和次要构件，主要构件包括墙、柱、主梁和屋架等，次要构件包括次梁（含格栅、檩条等）和楼板等，并分别计算每层各安全等级的主要构件和次要构件的综合比例，计算综合比例时各类承重构件的权重系数按表5.3.2取值。

表5.3.2   各类承重构件的权重系数

| 主要构件 | 墙 | 柱 | 主梁 | 屋架 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 次要构件 | 次梁（含格栅、檩条等） |  | 楼板 |  |
|  | 2 |  | 1 |  |

5.3.3 上部承重结构子单元的安全性等级按承重构件评定时，应符合下列规定：

1. 单层房屋，应根据各安全等级的主要构件和次要构件的综合比例按表5.3.3的评级标准评定上部承重结构子单元的安全性等级，并取两者的较低等级。

2. 多层房屋，应沿竖向划分为若干个单层子结构，按本条第1款评定各单层子结构的安全性等级，结构单元的安全性等级可按各单层子结构的最低安全性等级确定。

表5.3.3    单层房屋上部承重结构子单元按承重构件评定的评级标准

| 构件类型 | A级 | B级 | C级 | D级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要构件 | 不含c级和d级构件，且b级构件综合比例不大于30% | 不含d级构件，且c级构件综合比例不大于10% | c级和d级构件综合比例之和不大于60%，且d级构件综合比例不大于20% | c级和d级构件综合比例之和大于60%，或d级构件综合比例大于20% |
| 次要构件 | 不含c级和d级构件，且b级构件综合比例不大于40% | 不含d级构件，且c级构件综合比例不大于15% | c级和d级构件综合比例之和不大于80%，且d级构件综合比例不大于30% | c级和d级构件综合比例之和大于80%，或d级构件综合比例大于30% |

5.3.4上部承重结构子单元的安全性等级按结构体系与构造评定时，应符合下列规定：

1 若结构布置合理，形成完整的结构系统，且结构选型和传力路线设计基本正确，结构构造经实践检验基本满足要求，承重构件的结构状态基本正常（按5.3.3条评定等级为A级或B时），则上部承重结构子单元的安全性等级评为A级或B级；

2 若结构布置不合理，不能形成完整的结构系统或存在明显薄弱环节，或结构选型和传力路线设计不当，结构构造经实践检验不能满足要求，则应按下列原则评定：

1) 若按5.3.3条评定等级为A级或B时，宜评为C级；

2) 若按5.3.3条评定等级为C级或D时，宜根据结构体系与构造不符合要求的严重程度评为C级或D级。

5.3.5 上部承重结构子单元的的安全性等级，应按5.3.3条和5.3.4条评定结果的较低等级确定。

5.4  围护结构子单元的安全性等级评定

5.4.1  围护结构子单元的安全性等级，应根据各种安全性等级的围护结构构件数量占总数量的比例（含量）按下列规定评定：

1  若不含c级和d级构件，且b级构件含量不大于50%，则围护结构子单元的安全性等级评为A级；

2  若不含d级构件，且c级构件含量不大于30%，则围护结构子单元的安全性等级评为B级；

3  若c级和d级构件含量之和不大于80%，或d级构件含量不大于30%，则围护结构子单元的安全性等级评为C级；

4  若c级和d级构件含量之和大于80%，或d级构件含量大于30%，则围护结构子单元的安全性等级评为D级。

6  评定单元的安全性等级评定

6.0.1  评定单元的安全性等级，应根据地基基础、上部承重结构和围护结构子单元安全性等级的评定结果，以地基基础和上部承重结构子单元为主，按下列原则确定：

1  当围护结构与地基基础和上部承重结构的等级相差不大于一级时，可按地基基础和上部承重结构的较低等级作为该评定单元的安全性等级；

2  当围护结构比地基基础和上部承重结构中的较低等级低二级时，可按地基基础和上部承重结构中的较低等级降一级作为该评定单元的安全性等级；

3  当围护结构比地基基础和上部承重结构中的较低等级低三级时，可根据实际情况，按地基基础和上部承重结构中的较低等级降一级或降二级作为该评定单元的安全性等级。

附录A  安全性评定报告的要求

A.0.1  既有村镇住宅安全性评定报告应包括下列内容：

1  建筑物概况；

2  评定的目的、范围和内容；

3  依据标准与资料；

4  现场检查与检测；

5  分析与评定；

6  结论与建议；

7  附件。

A.0.2  建筑物概况应包括建筑物名称、地址、建筑面积、建造时间、设计与施工单位（个人）、层数、基础与结构形式、使用与修缮改造历史、现存图纸资料、现场检查检测日期等基本信息。

A.0.3  评定报告应详细介绍各种现场检查、检测的方法、部位、结果等内容。

A.0.4  评定报告应详细介绍各级安全性评定的过程，分析损坏原因，明确评定结论并提出房屋和构件的处理措施建议。

A.0.5  评定报告宜提供必要的建筑图、结构图，应提供检测附图、照片等附件。

A.0.6  评定报告应有评定人签名、评定单位盖章，并注明评定日期。

附录B  村镇住宅改建、扩建前的安全性评定

A.0.1  村镇住宅改建、扩建前的安全性评定，除根据房屋结构损坏状态检查及结构体系与构造合理性进行评定外，尚应增加根据结构构件承载能力评定的要求。

A.0.2  结构构件承载能力通过结构验算确定。结构验算模型应准确反映结构现状和改建、扩建的需求，现有结构部分的各种截面尺寸、材性等参数应通过现场实测确定。

A.0.3  结构验算时的荷载取值应符合现行《建筑结构荷载规范》GB50009的要求，并可根据后续目标使用年限按表A.0.3的规定进行调整。

表A.0.3      荷载调整系数

| 后续目标使用年限（年） | 5～10 | 20 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼面活荷载 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.0 |
| 雪荷载 | 0.75 | 0.85 | 0.90 | 1.0 |
| 风荷载 | 0.75 | 0.85 | 0.90 | 1.0 |

A.0.4  砌体结构、木结构和混凝土结构构件的承载力验算分别按照现行《砌体结构设计规范》GB50003、《木结构设计规范》GB50005和《混凝土结构设计规范》GB50010进行，生土结构和石结构构件的承载力验算可参考现行《砌体结构设计规范》GB50003进行。结构重要性系数γo对后续目标使用年限为5年的结构构件取0.9，对后续目标使用年限为10～30年的结构构件取1.0。

A.0.5  构件安全性等级按承载能力评定时，应根据结构构件承载力验算结果按表A.0.5的规定评定，取每一验算项目评定结果的最低等级作为构件的安全性等级。

表A.0.5    构件安全性按承载能力评定的评级标准

| 安全性等级 | a级 | b级 | c级 | d级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/γoS | ≥1.0 | ＜1.0，但≥0.90 | ＜0.9，但≥0.85 | ＜0.85 |

注：1.  R为构件的抗力，S为构件的作用效应，γo为结构重要性系数。

2. 对墙和柱，验算项目为抗压；对梁和板，验算项目为抗弯和抗剪。

A.0.5  构件按连接构造、变形和损坏评定安全性等级的方法同本标准第4章，构件的安全性等级按承载能力、连接构造、变形和损坏评定的最低等级确定。子单元和评定单元安全性等级评定的方法分别同本标准第5章和第6章。

本标准用词说明

1  为了便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

本标准引用标准名录

《砌体结构设计规范》GB50003

《木结构设计规范》GB50005

《建筑结构荷载规范》GB50009

《混凝土结构设计规范》GB50010

《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292

中国工程建设协会标准

既有村镇住宅安全性评定标准

（征求意见稿）

CECSххх:2011

条文说明

《既有村镇住宅安全性评定标准》编制组

2011年7月

1  总则

1.0.1  我国现有村镇住宅面积超过100亿平方米，而村镇住宅的建设长期处于国家标准技术体系控制范围之外，总体情况是：地区差异大，建设投资少，无正规设计，施工质量差，结构体系不合理，建筑材料质量低劣，且缺乏正常维护，导致多数村镇住宅存在安全水准低、安全隐患大、使用状况差、防灾能力弱等特点，严重制约了农民生活质量的提高和农村的可持续发展。同时，多数村镇住宅的使用功能和环境性能也落后于时代发展的要求和农民自身的愿望，面临着更新改造的迫切需求。我国在既有建筑的安全性（或可靠性、危险性）评定方面已经出台了一些标准规范，如《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292、《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144、《危险房屋评定标准》JGJ125等。这些标准设定的安全水准差异很大，且均采用结构验算结合结构状态检查的方式评定既有建筑的安全性。鉴于我国既有村镇住宅的客观现状，很难直接采用这些标准进行安全性评定。为此，在调查我国村镇住宅的安全现状、开展相关试验研究、总结相关科研成果和工程实践经验的基础上，参考现有相关标准提出了既有村镇住宅安全性评定的适宜方法，并制定本标准。

1.0.2  我国现有村镇建筑以住宅为主体，本标准主要适用于既有村镇住宅的安全性评定。此外，我国农村也有少量工业厂房和公共建筑等非住宅类建筑，其基本结构体系、承重材料、施工工艺等与村镇住宅类似，按照《民用建筑可靠性鉴定标准》、《工业建筑可靠性鉴定标准》等对这些村镇建筑进行安全性评定也有很大困难，这时也可参考本标准进行评定。

1.0.3  结构可靠性包括安全性、正常使用性和耐久性，其中耐久性又体现为后续目标使用年限内的安全性和正常使用性。现行《民用建筑可靠性鉴定标准》和《工业建筑可靠性鉴定标准》与现行设计标准的衔接性较好，理论较严密，结构完整，经实践经验，按其评估确能保证既有建筑的安全。这两本标准均采用结构验算结合结构状态检查的方式评定既有建筑的可靠性，其使用的前提条件是：房屋经过正规设计和施工且图纸资料基本完整（否则在无图纸资料的情况下，图纸测绘工作量大，对房屋的破损也较大，且限于现有结构检测技术水平，要查清节点构造、配筋等难度很大）； 结构主要承重材料的材性能准确检测；结构验算模型能准确反映房屋的现状。显然，上述三个条件对绝大多数既有村镇住宅评定来说难以达到：一般村镇住宅未经过正规设计和施工，很少有设计施工图纸；农村建材质量参差不齐，木材、石材、生土以及其他地方性材料缺乏简单适用但有精度保证的材性检测方法；基层工程师和村镇建设从业人员的专业水平离结构计算分析的要求差距较大。因此，本标准对一般村镇建筑采用基于结构状态检查的安全性评定方法，即主要根据房屋结构损坏状态检查及结构体系与构造合理性评定村镇住宅安全性，一般不作结构验算。从技术角度分析，一般村镇建筑采用基于结构状态检查的安全性评定方法需考虑的因素有：

1) 村镇住宅一般体型很小，层数不多（一般不超过三层），结构布置简单规则，梁、板多采用预制钢筋混凝土、木材或石材等简支构件。这种结构的评定对结构验算的依赖程度相对较低，直接凭经验进行判断相对较容易。

2) 采用结构验算结合结构状态检查的方法评定结构安全性虽然从理论上分析比较严密，但经常发生两种方法所得结论互相矛盾的情况，如根据结构验算结果结构的安全性并不满足现行标准要求，但实际结构并未表现出与之相对应的危险或损坏迹象，这时必须对这种矛盾现象进行必要的审核和解释，即验算结果必须经过“似然性检验”，如果这个工作做不好，则无法得出客观、正确、科学的评定结论，造成误判以及由此引起的不必要损失。当前由专业人员进行的既有建筑安全性评定工作中，这个矛盾十分突出。如在既有村镇住宅的安全性评定工作中直接采用基于结构状态检查的评定方法，则可以避免这类矛盾的发生。

3) 直接采用基于结构状态检查的评定方法评定既有村镇住宅的安全性带来的风险是，可能漏判一些实际安全性确实不足但尚未表现出损坏状态的构件，从而使评定结论偏于不安全。这种情况只有通过提高评定者的经验和认识水平来解决，当然，通过提高评定前房屋服役时间的要求、减小评定的后续目标使用年限（增加评定的频率）也有助于降低这种风险。

可见，在一般既有村镇住宅安全性评定中采用基于结构状态检查的评定方法，既是客观条件所迫，也有现实的可能性。

1.0.4  本标准的应用对象主要是基层设计与施工单位，如县设计室、乡镇施工队等，乡镇建设技术人员和村镇工匠经培训后也能应用，当然也不排除专业技术人员应用的可能。

1.0.5  基于结构状态检查的安全性评定方法只能评定正常使用条件下房屋结构的安全性，不包括各种偶然作用下的安全性，当然，这个正常使用条件已考虑正常的风荷载和雪荷载。各种偶然作用下（主要是地质灾害、地震、洪水、爆炸、火灾、特大风灾、特大雪灾等各类自然和人为灾害）村镇住宅的安全性评定不能仅采用本标准来评定，尚应符合国家现行有关标准的规定，如《建筑抗震鉴定标准》GB50023等。另外，湿陷性黄土、膨胀岩土、多年冻土等特殊地基土地区，以及有侵蚀性介质环境等特殊环境中的村镇住宅的安全性评定，除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术语和符号

本章参考《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-1999、《危险房屋评定标准》JGJ125-1999、《农村危险房屋评定技术导则（试行，建村函[2009]69号）等标准（导则），给出了相关术语、符号及其解释。

《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292对既有建筑（已有建筑）的定义是：已建成二年以上且已投入使用的建筑物。基于结构状态检查的安全性评定方法实质上是一种基于已有实践检验的经验判断法，判断的依据主要是结构当前的使用状态，如果服役时间过短，则经历各种作用和环境的检验不充分，结构的性能无法充分体现在当前的使用状态中。反过来说，房屋的已有服役时间越长，用这种方法评定的依据越充分。因此本标准将既有村镇住宅定义为：已建成五年以上且已投入使用的村镇住宅，即与《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292相比，提高了安全性评定前房屋服役时间的要求。

# 3  基本规定

3.1  一般规定

3.1.1  本条列举了需要进行安全性评定的几种情况。一般情况下，只有在房屋已经发生损坏或变形（包括由于设计或施工缺陷、自然老化、周边施工等房屋自身原因和环境因素引起的损坏或变形，以及火灾、洪水、风灾、雪灾等自然或人为灾害引起的损坏或变形）时，农民出于担心房屋安全的原因才有对村镇住宅进行安全性评定的意愿。房屋大修改造（包括改建、扩建）前则应该对既有房屋进行安全性评定，以评估改造的可行性，确保改造后的房屋安全。对于本条第2款，由于一般村镇建筑未经过正规设计，无法确定原设计的目标使用年限，这时可按30年或50年作为原设计的目标使用年限，即房屋已建成使用30年或50年，则应进行一次安全性评定；若经过一次安全性评定后，在上次评定确定的目标使用年限结束后也应进行安全性评定。

3.1.2  本条规定了村镇住宅安全性评定的程序，一般情况下应遵照执行。对于时间紧迫或房屋体量很小、结构简单等情况，也可适当简化程序，如初始调查后不一定制定详细的评定方案。

3.1.3～3.1.4  规定了现场调查、检查、检测的内容。这些工作成果的详细和准确程度决定了评定工作的质量，故工作应尽量细致、深入。材料性能检测不一定用于结构验算，对于了解房屋的施工质量、分析房屋损坏原因、评定房屋或构件的安全性也是十分有益的。

3.1.5  新建建筑设计时需确定设计使用年限，设计应确保在正常施工、正常使用和正常维护条件下，在设计使用年限内所设计房屋的安全性、正常使用性和耐久性满足要求。一般房屋的设计使用年限为50年，临时性建筑结构的设计使用年限为5年。与新建建筑设计工作相似，既有建筑安全性评定时也需明确后续目标使用年限，确保安全性评定作出的结论在后续目标使用期内有效。一般情况下，仅对结构的当前状态进行安全性评定是失去意义的。

《民用建筑可靠性鉴定标准》是十多年前制定的，未明确该方面的要求。但在荷载取值时，也规定当后续目标使用年限不同时（10年、20年、30-50年等），可考虑对楼面活荷载、雪荷载和风荷载适当予以折减。

《工业建筑可靠性鉴定标准》明确规定：评定的目标使用年限，应根据建筑的使用历史、当前技术状况和今后的维修使用计划，由委托方和评定方共同商定。如评定对象建成使用时间较短、环境条件较好或需要进行改建扩建，目标使用年限可考虑取较长时间，20-30年；如评定对象已使用时间较长环境条件较差需再维持很短时间即进行维修，目标使用年限可考虑取较短时间，3-5年；对于其他情况，目标使用年限一般可考虑不超过10年。

《危险房屋评定标准》未规定后续目标使用年限，但与之相对应的建设部《城市危险房屋管理规定》规定：属于非危险房屋的（包括非局部危房和整幢危房），应在评定报告上注明在正常使用条件下的有效时限，一般不超过一年。这个规定相当于约定了危险房屋评定的后续目标使用年限为1年。

后续目标使用年限是与安全性水准相对应的一个概念：后续目标使用年限越长，则在该年限内遇到各种极端荷载作用的可能性越大（荷载作用取值越大），结构耐久性要求也越高，因此要求的安全性水准也越高，反之则要求的安全性水准越低。可通过设置不同的后续目标使用年限来调整评定的安全性水准。从这个概念分析，可靠性鉴定的安全性水准低于新建建筑设计，而危险房屋评定的安全性水准又明显低于可靠性鉴定。

本标准将一般村镇住宅评定的安全性水准设置在低于现行可靠性鉴定标准而高于现行危险房屋评定标准的水平，故一般村镇住宅安全性评定的后续目标使用年限取5-10年，当评定对象结构体系较合理、使用时间较短、环境条件较好时取高值，评定对象结构体系不合理、使用时间较长、环境条件较差时取低值。

村镇住宅需要进行改建、扩建时，若将后续目标使用年限定得过短，则与业主期望及相应投入严重不匹配，故这种情况下后续目标使用年限可取10-20年。由于改建、扩建改变了房屋的使用条件，仅采用基于结构状态检查的评定方法评定既有住宅的安全性依据不足、风险很大，尚需进行结构验算和改建、扩建可行性的分析，可按附录B的规定进行评定。

对设计、施工较规范且已服役时间较短的房屋，有条件按照国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292进行安全性评定时，其目标使用年限可取更长一些，不超过30年

3.2  评定方法和等级

3.2.1  按构件、子单元和评定单元三个层次评定房屋安全性的方法是《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292、《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144、《危险房屋评定标准》JGJ125等现行标准基本一致的方法，本标准予以沿用。由于村镇住宅体型较小，一般将一幢房屋划分为一个独立的评定单元，但当设置变形缝时，应以变形缝为界分为二个或多个评定单元分别评定其安全性。

3.2.2  本标准参考《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292将结构构件的安全性等级分为a、b、c、d四个等级。这些等级一般情况下是根据结构状态评定的，其对应的结构状态分别为完好（基本完好）、轻微损坏、明显损坏和严重损坏。《危险房屋评定标准》JGJ125中危险构件的安全性水准大致与本标准的d级构件相当。

3.2.3  《民用建筑可靠性鉴定标准》的安全性水准设置较高，从实际效果来看评定结论可能偏于保守（评定等级可能偏低）；《危险房屋评定标准》的安全性（危险性）水准设置过低，使评定结论可能偏于冒进（评定等级可能偏高）。基于我国村镇住宅的安全现状，将既有村镇住宅评定的安全性水准设置在低于现行可靠性鉴定标准而高于现行危险房屋评定标准的水平是合适的。

# 4  构件的安全性等级评定

4.1  一般规定

4.1.3  本条参考《危险房屋评定标准》JGJ125。

4.1.4  本条规定了4.2～4.6节各类构件安全性等级的筛选次序和方法。只有构件的损坏状态达到明显损坏（明显超过正常使用极限状态，但未接近或达到承载能力极限状态）和严重损坏（接近或达到承载能力极限状态）时才可判断其安全性不足，故大多数情况下，本标准只能规定c级和d级的评级标准，而a级和b级无法明确区分。因此构件的安全性等级应按由低到高的次序筛选，若相应项目仅规定d级，或仅规定d级和c级，而又不符合d级和c级时，可评为a级。

  - 砌体构件

  - 混凝土构件

  - 木构件

《危险房屋评定标准》JGJ125规定的危险构件相当于本标准的d级构件，其损坏特征界限的规定总体上是合理的；对于砌体构件、混凝土构件和木构件，《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292规定了b级和c级之间的界限，但未规定a级与b级之间及c级与d级之间的界限。本标准参考这两本标准，可明确c级与d级的评级标准，部分项目还明确了b级的评级标准。部分项目的评级标准进行了调整，并增加了少量项目。

  - 生土构件

  - 石构件

对于生土构件和石构件，本标准主要参考《农村危险房屋评定技术导则》确定d级的评级标准，同时采用与砌体构件类比的方法确定c级的评级标准（以及部分项目b级的评级标准）。

# 5  子单元的安全性等级评定

5.1  一般规定

5.1.1～5.1.2 参考《危险房屋评定标准》JGJ125。

5.2  地基基础子单元的安全性等级评定

5.2.1  由于村镇住宅遭受地质灾害的可能性比城市建筑大，本条在地基基础子单元中参考《农村危险房屋评定技术导则》增加了场地的评定要求。

5.2.2  本条参考《农村危险房屋评定技术导则》。

5.2.4～5.2.5  根据《危险房屋评定标准》JGJ125和《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292的相关规定，明确了地基与基础的d级、c级及部分b级的评级标准。

5.2.6  本条规定了地基基础子单元按基础评定的安全性评级标准。与《民用建筑可靠性鉴定标准》相比，B级中允许的c级构件含量适当加严，以与B级的安全状态描述相一致；C级和D级中允许的d级构件含量适当增加，同时控制c级和d级构件总数的含量。

5.2.7  参考《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292，子单元的安全性等级根据“最小值原则”，取按各项目评定结果的最低等级。

5.3  上部承重结构子单元的安全性等级评定

5.3.1 《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292规定，上部承重结构子单元的安全性等级按承重构件、结构体系与构造及结构侧向位移三部分进行综合评定。由于本标准参考《危险房屋评定标准》JGJ125，已在墙、柱的安全性中考虑了侧向变形的项目，故在上部承重结构子单元的安全性等级评定时，仅考虑按照承重构件和结构体系与构造二部分进行综合评定。

5.3.2～5.3.3   子单元安全性等级的界限主要体现为各级安全性等级构件的比例界限。《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292区分各种主要构件和次要构件再分别统计和评定，对村镇住宅而言，由于建筑体量小且各种构件种类繁多，分别统计分析不仅工作量大而且结果往往过于保守。《危险房屋评定标准》JGJ125将各种构件赋予不同权重系数，然后在一个统一的公式中计算出各级安全性等级构件的比例。这个方法比较简单实用，但也有一些缺陷：1) 单一的比例系数无法区分危险构件集中分布与分散分布的不同，而前者的危险性明显大于后者；2) 当次要构件数量远大于主要构件时（村镇住宅中大量采用预制楼板、格栅、檩条等数量巨大的次要构件，则这种情况很容易发生），其在统一公式中比重过大，容易淹没墙、柱、屋架等数量很少但对整体安全性影响很大的主要构件的影响。基于以上分析，可对上述两种方法取长补短，确定既有村镇住宅子单元基于构件安全性的评定方法：

为避免主、次构件数量差异过大引起的评定结果不合理，将上部承重构件区分为主要构件和次要构件，主要构件包括墙、柱 主梁和屋架，次要构件包括次梁（含格栅、檩条等）和楼板，分别统计主要构件和次要构件中各等级的综合比例，其中，墙：柱：主梁：屋架的权重关系取为2:2:1:1，次梁和楼板的权重关系取为2:1，主要构件和次要构件分别控制各等级的比例。

对多层房屋，为避免同等级构件集中分布带来的不利影响，先评定单层子结构的安全性等级，再根据各单层子结构的最低安全性等级确定结构单元的安全性等级；村镇住宅一般体量较小，同一轴线的主要构件数量很少，故不再控制同等级构件在轴线上集中分布的百分比。对单层房屋或多层房屋中的单层子结构，与《民用建筑可靠性鉴定标准》相比，B级中允许的c级构件含量适当加严，以与B级的安全状态描述相一致；C级和D级中允许的d级构件含量适当增加，同时控制c级和d级构件总数的含量。

5.3.4  结构体系与构造的合理性不能通过结构验算和构件的损坏状态检查来判断，对既有村镇住宅安全性评定来说，由于不作结构验算，其结构体系和构造的合理性判断显得更加重要（特别是当村镇住宅投入使用年限不长，建筑结构的安全性经实践检验经历不足时）。但该项判断不可能给出定量指标，只能根据评定者的经验和认识水平来判断。村镇住宅结构体系与构造合理与否的判断不能仅以是否符合现行设计标准为依据，只要结构布置合理，形成完整的结构系统，结构传力路线合理，结构构造经实践检验基本满足要求（即未发现由于结构布置或构造不合理引起的损坏），均应认为其结构体系与构造是合理或基本合理的，即评定的标准不是现行设计标准而是实践检验。为避免评定的随意性，承重结构子单元结构体系与构造的评定应在基于构件安全性评定后进行，即对基于构件安全性的评定等级进行调整，原则上结构体系与构造的评定等级比基于构件安全性的评定等级相差不宜多于一级，不应多于二级（指前者等级低的情况）。具体规定见本条条文。

5.4  围护结构子单元的安全性等级评定

5.4.1  围护结构子单元的安全性等级根据各种安全性等级的围护结构构件数量占总数量的比例来评定。与《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292相比，B级中允许的c级构件含量适当加严，以与B级的安全状态描述相一致；C级和D级中允许的d级构件含量适当增加，同时控制c级和d级构件总数的含量。

# 6  评定单元的安全性等级评定

6.0.1  参考《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292，评定单元的安全性等级根据地基基础、上部承重结构和围护结构子单元安全性等级的评定结果，以地基基础和上部承重结构子单元为主、围护结构子单元为辅进行评定，具体规定见本条条文。

附录B  村镇住宅改建、扩建前的安全性评定

B.0.3  本条的荷载调整系数参考相关研究成果确定，但为保证安全储备，雪荷载和风荷载的调整系数取值比理论值略偏大。

B.0.5  为适当降低对村镇住宅结构验算精度的要求，体现村镇住宅的构件安全性水准略低于《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292的要求，村镇住宅构件安全性按承载能力评定时，不再区分主要构件与次要构件，本条的分级标准与《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292中次要构件的分级标准基本一致。