GB/T 7673.3－2008《纸包绕组线 第3部分：纸包铜扁线》

国家标准第1号修改单（报批稿）

本修改单经国家标准化管理委员会于XXXX年XX月XX日批准，自XXXX年XX月XX日起实施。

1、将第4.5条中的“最大外形尺寸应不超过4.2规定的导体最大尺寸与2倍于4.4规定的绝缘厚度最大值之和。”修改为：“最大外形尺寸应不超过4.2规定的导体最大尺寸和4.4规定的绝缘厚度最大值之和。”

_______________________________