GB/T 7673.3－2008《纸包绕组线 第3部分：纸包铜扁线》

国家标准第1号修改单编制说明

一、任务来源及编制过程

GB/T 7673.3－2008《纸包绕组线 第3部分：纸包铜扁线》在2008年10月1日实施以后发现了第4.5条存在编辑性错误，为便于标准的实施，提出此修改单。

标准起草工作组根据标准实施过程中反馈的情况，制定此修改单，并在2009年11月召开的全国电线电缆标准化技术委员会二届六次会议暨标准审查会上审查，经审查，该修改单获得一致通过。

二、修订内容

将第4.5条中的“最大外形尺寸应不超过4.2规定的导体最大尺寸与2倍于4.4规定的绝缘厚度最大值之和。”修改为：“最大外形尺寸应不超过4.2规定的导体最大尺寸和4.4规定的绝缘厚度最大值之和。”