16项电子国家标准、行业标准名称及主要内容

报批单位：电子信息司

| 序号 | 计划号/标准编号 | 标准名称 | 国/行标 | 标准主要内容 | 代替标准 | 采标情况 | 建议实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20064786-T-339 | 电子测量仪器术语 | 国标 | 本标准界定了电子测量仪器领域范围内的基本术语及电子测量仪器部分门类中的通用术语。本标准适用于在电子学范围内制定电子测量仪器的各种标准、编制各类技术文件，也适用于科研、教学等方面。 | GB/T 11464-1989 |  | 尽快实施 |
| 2 | 20064538-T-339 | 移动通信电源技术要求和试验方法 | 国标 | 本标准规定了移动通信电源的技术要求和试验方法。本标准适用于供地面、内河或沿海作移动业务使用的，其额定输出电压为48V及以下的直流稳压电源。 | GB/T 13722-1992 |  | 尽快实施 |
| 3 | 20064384-T-339 | 数字存储示波器通用规范 | 国标 | 本标准规定了数字存储示波器的术语、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。本标准适用于数字存储示波器，作为产品设计、生产、鉴定、检验的共同技术依据，也是制定数字存储示波器产品规范的依据。 | GB/T 15289-1994 |  | 尽快实施 |
| 4 | S08001-T | 离子静电消除器通用规范 | 行标 | 本标准规定了离子化静电消除器的定义、产品结构分类、技术要求、测试方法、检验规则以及标志、使用说明书、包装、运输和贮存。本标准适用于外加电源使空气分子电离，形成正和负的两种离子来消除带电物体表面静电荷的离子化静电消除器。其它类似结构的离子化静电消除器可参照本规范执行。 |  |  | 尽快实施 |
| 5 | 20063926-T-339 | 用栅控和非栅控二极管的电压电容关系测定硅外延层中净载流子浓度的标准方法 | 国标 | 本标准规定了硅外延层中净载流子浓度栅控和非栅控二极管的电压电容关系测试方法。本标准适用于外延层厚度不小于某一最小厚度值（见附录A）相同或相反导电类型衬底上的n型或p型外延层的净载流子浓度测量。 本标准也适用于硅抛光片的净载流子浓度测量。 | GB/T 14863-1993 |  | 尽快实施 |
| 6 | 20060020-T-339、20020179-T-339、20020180-T-339 | 含碱性或非酸性电解液的蓄电池和蓄电池组—便携式锂蓄电池和蓄电池组 | 国标 | 本标准规定了便携式单体锂蓄电池和蓄电池组的性能试验、命名、标志、尺寸和其它要求。本标准适用于采用各种电化学体系的锂蓄电池和蓄电池组。 |  | 等同采用 IEC 61960：2003 | 尽快实施 |
| 7 | 20064040-T-339 | 半导体集成电路 蚀刻型双列封装引线框架规范 | 国标 | 本标准规定了半导体集成电路蚀刻型双列封装引线框架的技术要求和检验规则 | GB/T 15877-1995 |  | 尽快实施 |
| 8 | 2009-2788T-SJ | 磁性氧化物制成的E型磁芯的尺寸 | 行标 | 本标准规定了磁性氧化物制成的矩形截面E型磁心在机械互换性方面的主要尺寸和用于该类磁心的线圈骨架的基本尺寸以及计算这类磁心所用的有效参数值 | SJ/T 3171—1988 | 等同采用 IEC 62317-8:2006 | 尽快实施 |
| 9 | 2009-2792T-SJ | 永磁铁氧体成品、半成品化学分析方法 | 行标 | 本标准规定了永磁铁氧体成品、半成品的化学分析方法。本标准适用于永磁铁氧体中钡铁氧体(包括加锶的钡铁氧体)、锶铁氧体、锶钙铁氧体成品、半成品，以及氯化聚乙烯类型塑性粘结永磁铁氧体成品的化学分析。 | SJ/T 10540-1994 |  | 尽快实施 |
| 10 | 2009-2791T-SJ | 扬声器用永磁铁氧体磁体分规范 | 行标 | 本分规范规定了扬声器用永磁铁氧体磁体的分类、质量评定程序、磁体的外观 特性和磁性能的检验项目，并从总规范GB/T 12796.1—××××中选取了适合于详细规范的试验项目及试验方法。 | SJ/T 10684-1995 |  | 尽快实施 |
| 11 | 20074654-T-339 | 并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法 | 国标 | 对光伏并网逆变器进行了分类，并给出了光伏并网逆变器的优选功率数系、分类、 使用条件、机体和结构质量、性能指标如逆变效率、并网电流谐波、功率因数、工作电压和频率、直流分量、噪声、试验环境条件、性能指标的参考试验平台和试验方法等. |  |  | 尽快实施 |
| 12 | 20064209-T-339 | 语音通信用传声器和耳机测量方法 | 国标 | 本标准规定了语音通信用传声器和耳机测量方法。 本标准适用于语音通信用的手持耳机-传声器组、头戴耳机-传声器组或者耳机-传声器组的传声器部分和耳机部分，同样也适用于内置于手持耳机-传声器组、头戴耳机-传声器组或者耳机-传声器组的传声器单元和耳机单元。 | GB/T 15528—1995 | 修改采用IEC 61842：2002 | 尽快实施 |
| 13 | 20062634-T-339 | 头戴耳机通用规范 | 国标 | 本标准规定了头戴耳机的分类、命名、编码，头戴耳机产品的检验项目、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、标签和包装、贮运要求。本标准适用于在人耳上使用的头戴耳机、头戴耳机-传声器组（头戴耳机-送话器组）。本标准也适用于构成完整的头戴耳机系统所必需的组合件，例如前置放大器、无源网络和电源。 | GB/T 14471—1993 |  | 尽快实施 |
| 14 | 20060279-T-339 | 音响组合设备通用规范 | 国标 | 本标准规定了家用音频组合设备的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。本标准适用于家用音频组合设备。 | GB/T 14277—1993、GB/T 12062—1989 |  | 尽快实施 |
| 15 | 20061283-T-339 | 声系统设备 第7部分：头戴耳机和耳机测量方法 | 国标 | 本标准规定了头戴耳机和耳机的测量方法。本标准适用于在人耳上及耳内使用的头戴耳机、头戴耳机-传声器组（头戴耳机-送话器组）、耳机和耳机-传声器组（耳机-送话器组）。本部分也适用于构成完整的头戴耳机系统所必需的组合件，例如前置放大器、无源网络和电源。 | GB/T 6832-1986 | 修改采用IEC 60268-7：1996 | 尽快实施 |
| 16 | 20080200-T-339 | 信息技术 数字版权管理 术语 | 国标 | 本标准界定了数字版权管理系统的部分基本术语和定义。适用于数字版权管理系统的研发、设计、生产和流通。 |  |  | 尽快实施 |