附件2

插头插座及转换器产品质量监督抽查结果

样品主要在西安地区的经销企业中抽取，共抽查企业23家，抽取样品30批次，经检验，综合判定合格样品28批次。

本次抽查依据GB2099-2008 《家用和类似用途插头插座》等相关标准和经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求，对插头插座及转换器产品的标志；尺寸检查；接地措施；固定式插座的结构；插头和移动式插座的结构；防潮；绝缘电阻和电气强度；温升；拔出插头所用的力；软缆及其连接；耐热；爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离；绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐漏电起痕等13个项目进行了检验。

抽查发现有2批次样品不符合标准规定，涉及插头插座及转换器产品的尺寸检查；耐热；绝缘材料耐非正常热、耐燃项目不达标。

具体抽查结果如下：

| 序号 | 产品名称 | 生产日期 | 抽查企业名称 | 生产企业名称 | 商标 | 规格型号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暗装式插座 | 2012-11 | 恋家灯饰 | 上海四通沪光电工有限责任公司 | STDNE 四通电工 | NO.SH1/10 | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 2 | 暗装式插座 | 2012-09 | 大时代灯饰商行 | 嘉美时代照明有限公司 | JOM 嘉美照明 | J1/AB | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 3 | 暗装式插座 | 2012-12 | 西安市雁塔区鑫源电器商行 | 浙江一通电气有限公司 | IGOTO | 86型 | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 4 | 暗装式插座 | 2012-08 | 施耐德电气（环球照明商行） | 奇胜工业（惠州）有限公司 | Schneider | EV426/10U | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 5 | 暗装式插座 | 2012-07 | 环球照明商行 | 上海龙胜实业有限公司 | 龙胜电气 | E36（L1K2US/PA） | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 6 | 暗装式插座 | 2012-10 | 环球照明商行 | 松下信息仪器（上海）有限公司 | Panasonic | WMS122 | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 7 | 暗装式插座 | 2012-11 | 西蒙电气 | 西蒙电气（中国）有限公司 | Simon电气 | 51084 | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 8 | 暗装式插座 | 2012-11 | 雷士照明 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 雷士 | E5B14-02 | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 9 | 暗装式插座 | 2012-12 | 博顿电器商行 | 苏州博顿电器有限公司 | BOTON博顿 | BT-CZ05 | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 10 | 暗装式插座 | 2012-11 | 欧轩电器 | 龙湾欧轩电气有限公司 | 欧轩 | NO.CX1/10 | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 11 | 暗装式插座 | 2012-07-27 | 湘辉电工 | 湖南湘辉电器制造有限公司 | 湘辉 | A010759（16A-250V） | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 12 | 暗装式插座 | 2012-09 | 西格电器 | 西安西蒙电器有限公司龙湾分公司 | 西格 | AT-1015 | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 13 | 暗装式插座 | 2012-12 | 百捷电器有限公司 | 广东美的照明电气制造有限公司 | 美的 | C06C23 | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 14 | 暗装式插座 | 2012-10 | 恒扬灯饰 | 中山市鸿威电器有限公司 | 鸿威 | 1088 | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 15 | 暗装式插座 | 2012-09 | 卡曼电器 | 浙江独创电器有限公司 | 卡曼 | NO.LJ1/10 | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 16 | 暗装式插座 | 2012-08 | 西安亨通商贸 | 顺德美加顺电器实业有限公司 | 美加顺 | M7.10UV | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 17 | 暗装式插座 | 2012-11 | 三正电料电器营销中心 | 温州派纳莎勒电气科技有限公司 | 联通国际电工 | NO.SH1/10 | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 18 | 暗装式插座 | 2012-09 | 西安金彩虹灯饰 | 广东中山市新西门子电工电器行 | 新西门子电工（XXMZDG） | NO.CX1/12 | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 19 | 暗装式插座 | 2012-10 | 鸿发灯具经营部 | 杭州鸿雁电器有限公司 | 鸿雁 | Z223 | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 20 | 暗装式插座 | 2012-11 | 福瑞达灯饰 | 上海壁虎电器有限公司 | 壁虎 | NO.BH008 | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 21 | 暗装式插座 | 2012-10 | 福瑞达灯饰 | 温州市博发电器有限公司 | OPUHK | NO.ML-2/3 | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 22 | 转换器 | 2012-10 | 华润万家超市北郊店 | 慈溪市公牛电器有限公司 | 公牛 | GN-E14（3-3） | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 23 | 转换器 | 2012-10 | 华润万家超市北郊店 | 慈溪市公牛电器有限公司 | 公牛 | GN-606A | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 24 | 转换器 | 2012-11 | 百捷电器有限公司 | 宁波同事电器有限公司 | 子弹头 | TS-118 | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 25 | 转换器 | 2012-11 | 百捷电器有限公司 | 宁波同事电器有限公司 | 子弹头 | TS-025 | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 26 | 转换器 | 2012-10 | 国美电器电视塔店 | 北京突破电气有限公司 | 突破 | TZ-Y/TZ-Q0915K5 | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 27 | 转换器 | 2012-10 | 国美电器电视塔店 | 北京突破电气有限公司 | 突破 | TZ-Y/TZ-C1071 | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 28 | 转换器 | 2012-09 | 西安越来科技 | 宁波良工电器有限公司 | 兄弟王子 | XD-088 | 合格 |  | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 29 | 转换器 | —— | 西安华资线缆有限公司 | 标称的生产企业名称：深圳好必发电器有限公司 | 好必发 | HBF-414K | 不合格 | 尺寸检查；耐热；绝缘材料耐非正常热、耐燃 | 陕西省产品质量监督检验所 |
| 30 | 转换器 | —— | 西安华资线缆有限公司 | 标称的生产企业名称：深圳好必发电器有限公司 | 好必发 | HBF-415K | 不合格 | 尺寸检查；耐热；绝缘材料耐非正常热、耐燃 | 陕西省产品质量监督检验所 |