附件

2013年广州市电缆桥架质量监督抽查合格产品及其企业名单

| 序号 | 标称生产企业 | 产品名称 | 商标 | 号型规格 | 生产日期/批号 | 综合判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州市白云区鸿际电器设备厂 | 热镀锌电缆桥架 | 宏际 | (50×100×0.8)mm 长2米 | 2013-01-14 | 合格 |
| 2 | 广州市万洲电气设备有限公司 | 喷涂电缆桥架 | 万洲 | (50×100×1.2)mm | 2013-01-15 | 合格 |
| 3 | 广州宏际电气设备有限公司 | 喷涂电缆桥架 | ---- | (50×100×1.2)mm | 2013-01-16 | 合格 |
| 4 | 广州市海珠区中兴五金线槽桥架厂白云分厂 | 热镀锌线槽 | 中兴 | (100×100×1.2)mm | 2013-01-14 | 合格 |
| 5 | 广州市宇恒实业发展有限公司 | 电缆桥架托盘直通 | 宇恒 | (50×50×2000)mm | 2012-07-09 | 合格 |
| 6 | 广州市良粤电力设备有限公司 | 槽式喷涂线槽 | ---- | (60×100×1.2)mm | 2013-01 | 合格 |