附件1

“瘦肉精”确证检测方法及残留限量

| 化合物 | 动物/组织 | 检测方法 | 检测限(或定量限) | 残留限量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | µg/kg或µg/L | µg/kg |
| β-受体激动剂 (盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、 沙丁胺醇) | 猪/肝 | 液相色谱质谱法LC-MS-MS（1025号公告-18-2008） 气相色谱质谱法GC-MS（1031号公告-3-2008） | 1 | 不得检出 |
|  | 猪/尿 | 液相色谱质谱法LC-MS-MS（1025号公告-11-2008） 气相色谱质谱法GC-MS（1031号公告-3-2008） | 1 | 不得检出 |

附件2

生猪定点屠宰环节“瘦肉精”监督检测结果报送表

填报单位（盖章）：                                                              2013年    月    日

| 序号 | 样品类型 | 快速检测 |  |  |  | 确证检测 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测“瘦肉精”种类 | 试剂条/盒生产厂家及检测限 | 样品检测数量（份） | 阳性结果数量（份） | 阳性结果数量（份） | 检测方法及标准 |  |

注：凡确证检测结果为阳性的，在备注栏中填写样品来源（格式为：**市**县**镇**屠宰场）。