附件：

四川省地方标准

《先张法预应力高强混凝土管桩基础技术规程》强条

3.0.11  下列管桩基础应进行沉降计算，并应在承台完成以后的施工期间及使用期间进行沉降变形观测，直到沉降达到稳定标准：

1 软土地基多层建筑减沉复合疏桩基础；

2 桩端持力层为遇水易软化岩层的管桩基础；

4.3.1  预应力钢棒在张拉时张拉力和伸长值均应满足设计要求。

5.2.4对膨胀土、遇水易软化岩石以及沉桩破坏岩土结构性且不易恢复的地层，控制性勘探孔应深入管桩桩端平面以下不小于10m。

5.3.3对遇水易软化的岩基应进行软化试验。

6.2.2  桩基竖向承载力计算应符合下列规定：

1  荷载效应标准组合：

轴心竖向力作用下

（6.2.2-1）

偏心竖向力作用下除满足上式外，尚应满足下式的要求：

（6.2.2-2）

2  地震作用效应和荷载效应标准组合：

轴心竖向力作用下

（6.2.2-3）

偏心竖向力作用下，除满足上式外，尚应满足下式的要求：

（6.2.2-4）

式中  Nk——荷载效应标准组合轴心竖向力作用下，基桩或复合基桩的平均竖向力；

Nkmax——荷载效应标准组合偏心竖向力作用下，桩顶最大竖向力；

NEk——地震作用效应和荷载效应标准组合下，基桩或复合基桩的平均竖向力；

NEkmax——地震作用效应和荷载效应标准组合下，基桩或复合基桩的最大竖向力；

R——基桩或复合基桩竖向承载力特征值，按《建筑桩基技术规范》JGJ94执行。